## Hoja1
Reportes de atención a usuarios
En este documento se presenta de forma detallada los reportes que han sido atendidos para los usuarios de la red CUDI por el NOC
correspondiente al mes de Diciembre del 2012. Tabla 1.1.
No. Reporte NOC-CUDI | Fecha de apertura | Hora de apertura | Fecha de cierre | Hora de cierre | Tiempo de atención en horas en caso de resolverse en 1 día | Tiempo de atención total en días | Tiempo de atención en horas en caso de resolverse en más de 1 día | Asunto | No. Reporte NOC- ISP`s | Descripción |  | Mantenimiento | Falla de hardware | Falla de enlace |  |  | Falla de sotware | Config. de hardware | Seguridad | CDR y Administración CUDI | Red cudi | Red NIBA | Otros
[14 empty] | Backbone | Cliente | Tiempo de atención aprox. en horas
1094 | 2012-12-03 | 0:53 | 2012-12-03 | 0:54 | 0:01 | 0 | 0 | Anuncio incorrecto de ruta por default de universidades hacia Red NIBA |  | Se estaba recibiendo la ruta por default a través de la UAGRO y la UV vía BGP, por lo que se les notificó por correo y se les pidió retiren dicho anuncio. |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
1095 | 2012-12-05 | 11:42 | 2012-12-05 | 12:14 | 0:33 | 0 | 0 | Intermitencia enlace UNACH, Chiapas |  | El día de ayer, 05 de Diciembre, se detecto, vía Nagios, una intermitencia en el enlace de la UNACH a Red NIBA. Se notifico por correo electrónico al personal técnico de la Universidad para saber si ellos estaban realizando algún mantenimiento que estuviera provocando este comportamiento en el enlace. |  | 1 | [9 empty] | 1
1096 | 2012-12-06 | 12:45 | 2012-12-06 | 12:45 | 0:00 | 0 | 0 | Reporte del mes de Noviembre |  | Se genero mediante la herramienta Cacti y el plugin Nectar el reporte del uso de la utilización de los enlaces del backbone de la red CUDI correspondiente al mes de Noviembre. |  | 1 | [8 empty] | 1
1097 | 2012-12-11 | 15:32 | 2012-12-12 | 22:15 | 6:43 | 1 | 24 | Intermitencia enlace BUAP |  | Se tenía el enlace de la BUAP fuera de servicio. Se contactó a la BUAP y comentan que tuvieron fallas en su enlace con Axtel, pero nuevamente ya se encuentra en operación. |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1099 | 2012-12-14 | 23:04 | 2012-12-14 | 23:05 | 0:02 | 0 | 0 | Conexión de cables de potencia en equipo Taxqueña |  | El día 13 de diciembre de 2012 se llevo a cabo un mantenimiento en las instalaciones de CFE Taxqueña para colocar el cable de potencia de la segunda fuente de poder del equipo Cisco 7604 ubicado en estas instalaciones. También se llevo a cabo la sustitución del cable de potencia de la primer fuente de poder ya que el cable que estaba conectado estaba en préstamo por parte de CFE. |  | 1 | [9 empty] | 1
1100 | 2012-12-17 | 16:59 | 2012-12-18 | 14:50 | -0.089861 | 1 | 24 | Conexión UACJ Down |  | Gustavo Gutiérrez de la UACJ indica que están realizando un mantenimiento y que esto no debe afectar la conexión con nuestro switch que tenemos ahí. Por lo que quedamos en espera de que se reestablezca el servicio que solo está afectando a la universidad. |  | 1 | [8 empty] | 1
1101 | 2012-12-19 | 21:11 | 2012-12-19 | 21:12 | 0:01 | 0 | 0 | Conexion de la Universidad de Guanajuato a Red NIBA |  | El dia 20 de Diciembre de 2012 personal de la Universidad de Guanajuato llevara a cabo la acometida, remate de fibras y conexión al router de Red NIBA en el Hotel CFE Guanajuato. |  | 1 | [9 empty] | 1
1102 | 2012-12-23 | 14:22 | 2012-12-24 | 18:33 | 4:11 | 1 | 24 | Enlace Taxqueña-Juarez sin servicio |  | Estamos detectando que el enlace Taxqueña-Cd.Juarez lleva 17 horas fuera de servicio. Se esta contactando a SCT y UACJ para que nos apoyen a verificar este enlace. Tenemos reporte de la UACJ mencionando que la semana pasada estaban realizando mantenimientos, por lo que pedimos su apoyo para descartar que el enlace se haya afectado. El equipo de Juarez se reinicio hace dos dias. |  |  | 1 | [8 empty] | 1
#REF!
[11 empty] | TOTAL DE REPORTES | 5 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 5 | 0
[11 empty] | SUMA TOTAL | 16
[11 empty] | PORCENTAJE | 31.25% | 6.25% | 0% | 12.5% |  | 0% | 0% | 0% |  | 18.75% | 31.25% | 0%